В связи с необходимостью заключения концессионного соглашения внести следующие изменения в Схему водоснабжения и водоотведения поселка Нижний Ингаш (актуализация на 2024 год):

- включить мероприятия по реконструкции объекта нежилого здания – КНС с оборудованием (установка насосов для перекачки отходов ЖБО на очистные сооружения, которые находятся в стадии строительства и ввода в эксплуатацию в 2023-2024 гг) общей площадью 126 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Восточная, д.20А и сооружения – канализационные сети общей протяженностью 5200 метров, расположенные в поселке Нижний Ингаш, являющиеся неотъемлемой частью данного объекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Мероприятия |
|  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания КНС | Бесперебойная работа очистных сооружений, которые находятся на стадии строительства и ввода в эксплуатацию в 2023-2024 гг. Устранения разрушений стен от внешних условий окружающей среды.Устранение течи крыши. | Установка насосов для перекачки отходов ЖБО на очистные сооружения, которые находятся на стадии строительства и ввода в эксплуатацию в 2023-2024 гг. ремонт кирпичной кладки стен по периметру здания.Ремонт покрытия крыши из асбестоцементных листов. |
| 2 | Реконструкция канализационных колодцев | Устранение обрушений и засоров . | Ремонт аварийной кирпичной кладки канализационных колодцев по центральной канализационной сети в количестве 15 шт. .Очистка канализационных колодцев от мусора и иловых составляющих.  |