Приложение

к постановлению администрации

поселка Нижний Ингаш

от 19 января 2024 года № 13

**Перечень объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности МО поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Муниципальное образование (собственник имущества) | Населенный пункт | Тип системы жизнеобеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Описание объекта:  - год ввода в эксплуатацию;  -мощность;  - уровень износа (%);  - уровень надежности\*;  - тепловая нагрузка (Ггал/час);  - сети (протяженность, диаметр, материал, способ прокладки) | Примечание |
|  | муниципальное образование поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края | поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края | водоотведение | нежилое здание – КНС, с оборудованием общей площадью 126 кв м | Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Восточная, 20а.  Кадастровый номер: 24:28:2901014:260 (ранее присвоенный государственный учетный номер - кадастровый номер 24:28:0000000:0:9225) | 1985 год, ремонт не производился, пригодно для эксплуатации, площадь здания 126 кв.м | Предписание  УФАС Красноярского края по делу 60-15-21 (024/01/15-2599/2021), срок исполнения – до 01 марта 2024 года.  Договор аренды с ООО «Удача плюс» |
|  | муниципальное образование поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края | поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края | водоотведение | сооружение –  канализационные сети, назначение: для транспортировки жидких бытовых отходов и близких к ним по составу производственных сточных вод к месту сбора | Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, от КНС ул. Восточная, 20а вдоль ул.Ленина с переходом на ул. Красная площадь до дома №65.  Кадастровый номер: 24:28:0000000:5494 | 1985 год, диаметр труб: 150-300 мм, материал труб: – чугун, износ: 80%, мероприятия по ремонту не проводились, сети пригодные для эксплуатации протяженность сооружения – 5200 м | Предписание  УФАС Красноярского края по делу 60-15-21 (024/01/15-2599/2021), срок исполнения – до 01 марта 2024 года.  Договор аренды с ООО «Удача плюс» |